巫溪市场监督管理局

关于2024年度特种设备安全“双随机 一公开”检查结果的通报

根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监督检查办法》（国家市场监督管理总局令 57号）规定，2024年11月，巫溪县市场监督管理局工作人员对县内[重庆丞鸣燃气有限责任公司](https://www.so.com/link?m=eGvBBmRtjgYiXmx7V7WsIDcvhfqubGHaOUOo5b2vHoXG/u2lUvmq9YTcZiUlMghvRj0+Dn96pgpa1tGMmsqVfFeF5DTTyisZPLQr+lo67ex3cfsL2dQr0zzO+81daPEkJFFdVYDOhdaEGUCioBF+gNf9oOreRUDs4qSQcLOKSwAqYhoaZw6G3TyY69wPIuS40jO336TaEdB0HCV8EJvb6WA9pJTmLn3S3P/MtWHVk6qUMn+5OW4YHaSigUs0=" \t "https://www.so.com/_blank)和巫溪县康扶液化石油气有限责任公司进行了“双随机一公开”检查，现将检查结果通报如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 处理情况 |
| [重庆丞鸣燃气有限责任公司](https://www.so.com/link?m=eGvBBmRtjgYiXmx7V7WsIDcvhfqubGHaOUOo5b2vHoXG/u2lUvmq9YTcZiUlMghvRj0+Dn96pgpa1tGMmsqVfFeF5DTTyisZPLQr+lo67ex3cfsL2dQr0zzO+81daPEkJFFdVYDOhdaEGUCioBF+gNf9oOreRUDs4qSQcLOKSwAqYhoaZw6G3TyY69wPIuS40jO336TaEdB0HCV8EJvb6WA9pJTmLn3S3P/MtWHVk6qUMn+5OW4YHaSigUs0=" \t "https://www.so.com/_blank) | 燃气压力管道安全管理事项 | 《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监督检查办法》 | 现场检查发现以下问题：压力表已超期 | 检查时企业已将压力表送检，待检验完毕后更换，企业已在整改期内完成整改。 |
| 巫溪县康扶液化石油气有限责任公司 | 液化石油气充装站的气瓶、压力容器、压力管道等安全管理事项 | 《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监督检查办法》 | 现场检查未见问题 | 无 |

巫溪县市场监督管理局

2024年11月30日