|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染源名称 | 地址 | 监管级别 | 是否重点排污单位 | 污染源类型 | 检查人 | 抽查结果 |
| 1 | 重庆市中南石油有限责任公司巫溪太平加油站 | 重庆市巫溪县宁河街道滨河北路 | 一般 | 否 | 大气污染防治设施运行情况 | 易世兴,魏高佳 | 已提交油气回收检测报告，大气污染防治设施运行正常，并建立了大气污染治理设施巡检台账。 |
| 2 | 巫溪县爱民加油站 | 巫溪县爱明加油站的地址为重庆市巫溪县峰灵镇龙寨村一社 | 一般 | 否 | 大气污染防治设施运行情况 | 易世兴,魏高佳 | 已提交油气回收检测报告，大气污染防治设施运行正常，并建立了大气污染治理设施巡检台账。 |
| 3 | 巫溪县峰灵南鸟加油站 | 重庆市巫溪县峰灵乡九龙村 | 一般 | 否 | 大气污染防治设施运行情况 | 魏高佳,易世兴 | 已提交油气回收检测报告，大气污染防治设施运行正常，并建立了大气污染治理设施管理台账和维护台账。 |
| 4 | 巫溪县下堡镇污水处理厂  （重庆环保投资集团有限公司巫山环境治理分公司） | 巫溪县下堡镇 | 一般 | 否 | 水污染防治设施运行情况（城镇） | 易世兴,魏高佳 | 1.该厂已办理排污许可证，完成入河排污口审批。  2.进水浓度偏低，已告知立即整改。 |

巫溪县生态环境局2024年第三季度企业“双随机”抽查结果公示表