渝（巫溪）环准〔2024〕9号

重庆水务环境控股集团有限公司：

你单位报送的巫溪县新县城污水处理厂二期扩建工程项目（项目代码：2019-500238-46-01-098784）环评文件及相关报批申请材料收悉。经研究，现批复如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规，我局原则同意重庆集能环保技术咨询服务有限公司（统一社会信用代码：9150011205174291XL）编写的该项目环境影响报告书结论及拟采取的环境保护措施。

二、项目建设规模及主要内容：此扩建项目位于巫溪县新县城污水处理厂东侧地块，占地面积5631m2，拟建设细格栅及旋流沉砂池、改良型A/A/O生物池、二沉池、污泥泵房、高效沉淀池、污泥斜板浓缩池、液体药库等污水处理设施，工程实施后新增污水处理能力1.0万m³/d。项目总投1800万元，其中环保投资约130万元，环保投资占1.10%。

- 三、你单位必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度；按规定自行组织环境保护竣工验收，验收情况报我局备案；依法完善排污许可证相关审批手续，未通过环保竣工验收前和未取得排污许可证前不得正式运营；该项目其他部门手续完善后方可开工建设。

- 四、在工程设计、建设和营运过程中，认真落实环境影响报告书提出的污染防治和生态保护措施，防止环境污染、环境风险事故等不良后果，重点做好以下生态环境保护工作：

- （一）严格落实生态保护措施。严格控制施工活动范围，落实水土保持和植物恢复措施，收集和存放施工区表土，施工结束后及时用于施工迹地的回填等生态修复。

- 营运期：通过植树种草，绿化裸地，美化环境，保持水土，净化污染，改善生态。要设置植物防护体系，其树种的选择要因地制宜、施地种树，应以选用乡土树种为主。

- （二）严格落实大气污染防治措施。施工期实行封闭施工，施工工地地面及车行道路硬化处理；易产粉尘的土方工程等施工时采取洒水压尘；易起尘物料应堆放在库房内，建筑垃圾临时堆放应采取围档、遮盖等防尘措施，并进行清扫及喷淋处理。

- 营运期：厂界设置绿化隔离带，减少无组织排放的臭气逸散；污泥、栅渣定期清捞，及时处置；加强厂区内环境管理，保持地面清洁。

（三）严格落实废水治理措施。施工废水经沉砂池沉淀处理，回用不外排；施工燃油机械维护和冲洗产生的含油废水经隔油、沉淀处理；施工人员生活污水依托污水处理厂一期工程直接处理；地表径流经沉砂池处理后排入柏杨河；工程完工后，立即绿化或固化地面。

营运期：二期扩建工程入河排污口按《巫溪县生态环境局关于巫溪新县城污水处理厂二期扩建工程入河排污口设置的批复》（巫溪排污口许可〔2023〕1号）同步实施建设，废水经处理达到一级A标后达标排放；加强管理及日常监测，建立事故状态预防措施和监督责任制，确保出水达标，防止二次污染；建立监督责任制，防止人为造成的污水不处理直接排放。

（四）严格落实噪声污染防治措施。强化噪声源头控制，选择符合国家及行业标准的低噪声设备，合理布局、合理施工、基础减振、通过密闭措施进行降噪，防止噪声扰民。

（五）严格落实固体废物防治措施。施工期：固体废弃物主要为弃方、施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾。不设置弃土场，弃方用于巫溪县城区及周边开发建设项目场平，禁止私自处理，建立健全施工垃圾产生和处理管理台账。施工期建筑弃渣可利用的部分回收利用，不可利用部分集中收集后运至专门的建筑垃圾消纳场进行处置。施工期产生的建筑垃圾严禁随意倾倒至周边环境中。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。

营运期：栅渣、污泥采交由资质单位进行处理；危险废物依托一期危险废物贮存点暂存，交由资质单位进行处理；化验废液、废药剂瓶分别设专用容器收集后依托一期工程危险废物贮存点暂存，定期交有相应危废处理资质的单位外运处置。

（六）严格落实环境风险防范措施。建立环境风险防范制度，制定环境风险应急预案，成立应急小组、组织开展环境应急演练，防止因事故引发环境污染；加强日常安全巡查，制定严格的操作规程，对设备定期进行检修，避免环境风险事故的发生。

（七）严格落实信息公开制度。严格按照《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）以及重庆市环境保护局《关于做好企业事业单位环境信息公开工作的通知》（渝环发〔2015〕31号）等文件要求，及时向社会公开环境相关信息。

- 五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者环境保护措施发生重大变动的，应依法重新报批该项目的环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目未开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、有下列情形之一的，一切损失及后果均由你单位自行承担：

（一）该项目建成后未严格按照本报告书要求落实各项措施，造成生态破坏，污染危害、污染事故或污染扰民的。

（二）项目环境保护申请内容存在弄虚作假情况的。

七、我局委托巫溪县生态环境保护综合行政执法支队负责该项目环境保护日常监督管理工作。我局如发现环评文件存在重大质量问题或其他不能审批的情形，依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。

巫溪县生态环境局

2024年5月22日