# 重庆市巫溪县城市

集中式生活饮用水水源水质状况

## （2023年11月）

巫溪县生态环境局发布 2023年11月30日

一、监测情况

2023年10月，巫溪县共监测2个城市集中式生活饮用水水源，均为地表水型水源，（其中大宁河水文站、后溪河镇泉电站均为河流型）。监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33 项），共61项。

二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号） 进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

2023年10月，监测的2个城市集中式生活饮用水水源均达标（达到或优于Ⅲ类标准），水质达标率均为100%。