**水龙头水质监测监测点设置**

**（城 市）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市政水厂 | 供水规模（m3） | 水样类型（出厂水/末梢水） | 监测地点 |
| 1 | 巫溪县渝宁水利水电开发有限公司 | 12000吨/日 | 末梢水 | 巫溪县城厢镇派出所（人民街84号） |
| 2 | 巫溪县渝宁水利水电开发有限公司 | 12000吨/日 | 末梢水 | 巫溪县大酒店（宁河街道） |
| 3 | 巫溪县渝宁水利水电开发有限公司 | 12000吨/日 | 末梢水 | 巫溪县守柴炉烤鸭（滨河北路80号双子天街1、2号裙楼） |
| 4 | 巫溪县渝宁水利水电开发有限公司 | 25000吨/日 | 末梢水 | 巫溪县博宇酒店(万通桥） |
| 5 | 巫溪县渝宁水利水电开发有限公司 | 25000吨/日 | 末梢水 | 巫溪县帝豪大酒店（柏杨街道北路92号） |
| 6 | 巫溪县渝宁水利水电开发有限公司 | 25000吨/日 | 末梢水 | 巫溪县水韵酒店（春申大道423号） |
| 7 | 巫溪县渝宁水利水电开发有限公司 | 25000吨/日 | 末梢水 | 巫溪县疾病预防控制中心（春申大道295号） |
| 8 | 巫溪县渝宁水利水电开发有限公司 | 12000吨/日 | 出厂水 | 巫溪县渝宁水利水电开发有限公司（北门沟） |
| 9 | 巫溪县渝宁水利水电开发有限公司 | 25000吨/日 | 出厂水 | 巫溪县渝宁水利水电开发有限公司（凤凰水厂） |

填报单位：巫溪县卫生健康委员会 单位负责人：冯克林 填报时间：2024年5月27日

**水龙头水质监测监测点设置**

**（农 村）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 农村集中式供水 | 供水规模（m3） | 水样类型（出厂水/末梢水） | 监测地点 |
| 1 | 尖山水厂 | 2000吨/日 | 出厂水 | 巫溪县尖山镇百步10社 |
| 2 | 尖山水厂 | 2000吨/日 | 末梢水 | 巫溪县尖山镇聚宝路3号何劲燕家 |
| 3 | 文峰水厂 | 5000吨/日 | 出厂水 | 巫溪县文峰镇思源1社 |
| 4 | 文峰水厂 | 5000吨/日 | 末梢水 | 巫溪县文峰镇文峰大道渝东大酒店 |
| 5 | 羊桥坝水厂 | 6000吨/日 | 出厂水 | 巫溪县古路镇古路村8社 |
| 6 | 羊桥坝水厂 | 6000吨/日 | 末梢水 | 巫溪县古路镇古路村8社钟庭案家 |

填报单位：巫溪县卫生健康委员会 单位负责人：冯克林 填报时间：2024年5月27日

|  |
| --- |
| **巫溪县第2季度出厂水水质信息公布表（城市）** |
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 | -　 |
| 93 | 巫溪县渝宁水利水电开发有限公司（北门沟） | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无 | 0.17 | 无 | - | 0.10 | - |
| 99 | 巫溪县渝宁水利水电开发有限公司（凤凰水厂） | 2 | 4 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无 | 0.17 | 无 | - | 0.05 | - |

填报单位：巫溪县卫生健康委员会 单位负责人：冯克林 填报时间：2024年5月27日

|  |
| --- |
| **巫溪县第2季度出厂水水质信息公布表（农村）** |
| 序号 | 农村集中式供水 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL）a | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位）a | 浑浊度（NTU-散射浊度单位）a | 臭和味 | 高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L）a | 肉眼可见物 | 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 | 　 |
| 101 | 羊桥坝水厂 | 2 | 0 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | 0.65 | 无 | 0.16 | 无 | - | 0.43 |  |
| 103 | 尖山水厂 | 2 | 5 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | 0.58 | 无 | 0.15 | 无 | - | 0.15 |  |
| 105 | 文峰水厂 | 2 | 15 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无 | 0.15 | 无 | - | 0.15 | 　 |
| a. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定，农村小型集中式供水（日供水量在1000m3以下）部分水质指标可按表4标准执行：菌类总数≤500CFU/ml，色度≤20，浑浊度≤3，耗氧量≤5。 |  |  |  |  | 未检出 |

填报单位：巫溪县卫生健康委员会 单位负责人：冯克林 填报时间：2024年5月27日

|  |
| --- |
| **巫溪县第2季度水龙头水质信息公布表（城市）** |
| 序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | 　 |
| 94 | 巫溪县城厢镇派出所 | 2 | 11 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无 | 0.16 | 无 | - | 0.04 | 　 |
| 95 | 巫溪县守柴炉烤鸭 | 2 | 30 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无 | 0.17 | 无 | - | 0.11 | 　 |
| 92 | 巫溪县大酒店 | 2 | 10 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无 | 0.17 | 无 | - | 0.17 | 　 |
| 96 | 巫溪县博宇酒店 | 2 | 41 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | 0.96 | 无 | 0.17 | 无 | - | 0.22 | 　 |
| 100 | 巫溪县疾病预防控制中心 | 2 | 25 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | 0.54 | 无 | 0.16 | 无 | - | 0.04 | 　 |
| 97 | 巫溪县帝豪大酒店 | 2 | 16 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无 | 0.16 | 无 | - | 0.08 | 　 |
| 98 | 巫溪县水韵酒店 | 2 | 38 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无 | 0.17 | 无 | - | 0.03 | 　 |

填报单位：巫溪县卫生健康委员会 单位负责人：冯克林 填报时间：2024年5月27日

|  |
| --- |
| **巫溪县第2季度水龙头水质信息公布表（农村）** |
| 序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL）a | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位）a | 浑浊度（NTU-散射浊度单位）a | 臭和味 | 高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L）a | 肉眼可见物 | 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | 　 |
| 102 | 巫溪县古路镇古路村8社钟庭案家 | 2 | 0 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无 | 0.16 | 无 | - | 0.35 |  |
| 104 | 巫溪县尖山镇聚宝路何劲燕家 | 2 | 12 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无 | 0.16 | 无 | - | 0.13 | 　 |
| 106 | 巫溪县文峰镇文峰大道渝东大酒店 | 2 | 24 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无 | 0.18 | 无 | - | 0.13 | 　 |
| a. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定，农村小型集中式供水（日供水量在1000m3以下）部分水质指标可按表4标准执行：菌类总数≤500CFU/ml，色度≤20，浑浊度≤3，耗氧量≤5。 |

填报单位：巫溪县卫生健康委员会 单位负责人：冯克林 填报时间：2024年5月27日