巫溪县应急管理局2024年行政处罚情况

（6月）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****序号**** | ****行政处罚决定书文号**** | ****案件名称**** | ****违法企业名称**** | ****主要违法事实**** | ****作出行政处罚的法律依据**** | ****行政处罚的内容**** | ****处罚时间**** | ****处罚单位**** | ****信息核对人**** |
| 1 | (巫溪)应急罚〔2024〕事前执法10号 | 巫溪县天环石油有限公司违反卸油操作规程卸油案 | 巫溪县天环石油有限公司 | 2024年5月29日巫溪县天环石油有限公司在卸油过程中，一名从业人员进入卸油区未先通过具有报警功能的人体静电释放装置消除人体静电从事卸油操作。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项。 | 给予警告；处人民币1.1万元罚款的行政处罚 | 6月25日 | 巫溪县应急管理局 | 刘小燕 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |